## Sheet1
【招标采购】 |  |  | 天津市天锻压力机有限公司2023年度 国际车间电气设备增容电力电缆安装工程采购 |  |  |  | 招标采购 | 公告
天津市天锻压力机有限公司为扩大承接国际先进设备制造进程，现公开邀请供应商参加国际车间电气设备增容电力电缆安装工程采购活动。
1 | 项目简介
1.1 | 项目名称： |  | 国际车间电气设备增容电力电缆安装工程
1.2 | 项目编号： |  | TD2023-SCBZS-005
1.3 | 采购人： |  | 天津市天锻压力机有限公司
1.4 | 采购项目概况： |  | 为了进行国际生产制造业务升级改造，提高生产效率、降低劳动强度，计划对国际车间电气设备增容改造。 1、安装动力配电柜（300KW）3台。 2、由变电站敷设电力电缆至相应的动力配电柜，符合电气设备安装规范，并提供调试及运维服务。 3、电力电缆敷设采用架空电缆桥架敷设。 4、在车间牛角支撑柱之间安装H型钢结构，作为电缆桥架支撑钢架，并进行可靠连接。 5、架空电缆桥架高于下放运输设备通过要求。 6、安装工程符合电气消防规范。
1.5 | 采购方式： |  | 招标采购
2 | 采购范围及相关要求
2.1 | 采购范围：
2.2 | 项目标准或主要技术性能指标： |  |  | 详见技术要求
| 包号 | 包名称 | 入围供应商数量 | 合同有效期 | 交货期 | 交货地点
|  | 国际车间电气设备增容电力电缆安装工程 | 1 | 以合同签订为准 |  | 天锻小淀厂区
备注
3 | 供应商资格要求
3.1 | 供应商应依法设立且满足如下要求：
| (1) | 资质要求： | 为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，持有有效营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表的承运商，具备相应项目的实施能力
| (2) | 财务要求： | 需提供近三年度财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等或银行出具的 资信证明复印件
| (3) | 业绩要求： | 提供近三年完成的类似项目的相关证明材料。
| (4) | 信誉要求： | 供应商参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
| (5) | 承担本项目的主要人员要求：
| (6) | 其他要求：
3.2 | 供应商不得存在下列情形之一
| (1) | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目分包或者未分包的同一采购项目的采购活动；
| (2) | 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参与项目的采购活动；
| (3) | 因执行通用技术集团系统内采购项目中发生过严重违约行为或被列入通用技术集团供应商管理黑名单的，不得参与项目的采购活动；
| (4) | 其他：与采购人存在可能影响采购公正性的利害关系。
3.3 | 本次采购不接受联合体
4 | 采购文件的获取
4.1 | 本项目采购文件以电子文件形式发售。
4.2 | 采购文件发售时间： |  | 2023年12月3日10：00时 | 到 | 2023年12月8日10：00时（北京时间）
4.3 | 采购文件售价： |  | 200元人民币/包，售后不退。
4.4 | 投标保证金： |  | 需要缴纳。保证金金额不低于所报总价的1.5%，如计算后保证金低于2万元，则按2万元缴纳。
4.5 | 有意向供应商与采购人取得联系，完成报名，并取得相应采购文件。
5 | 响应文件的递交
5.1 | 响应文件递交的截止时间为2023年12月8日10：00时，地点为天津市北辰区小淀镇津围公路80号。
5.2 | 逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收
6 | 开标时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加招标活动。
开标时间： 2023 年 12月 8 日 16 时 00 分。
开标地点：天津市北辰区小淀镇津围公路80号天锻压力机有限公司
7 | 联系方式
| 采购人名称： |  | 天津市天锻压力机有限公司
| 地址： |  | 天津市北辰区小淀镇津围公路80号
| 联系人： |  | 刘洪旺、左云强
| 电话： |  | 18526708521 18526708509 | 固定电话：022-26223030
| 邮箱： |  | tdbid@gt.cn

## Sheet2
【询比采购】 | 询比采购
【谈判采购】 | 谈判采购
【竞价采购】 | 竞价采购
【招标采购】 | 招标采购